## Personnes physiques
Données remplies par le demandeur | [27 empty] | Données remplies par le bureau de contrôle issues de la synthèse des contrôles (exception colonnes à en-tête orange) / Colonnes * : en cas de constat "non vérifiable" ces critères n'influent pas sur la conclusion du rapport | [42 empty] | Données remplies par l'organisme ayant réalisé le contrôle par contact |  |  |  |  | Données complétées par le demandeur
RAISON SOCIALE du demandeur | SIREN du demandeur | REFERENCE EMMY de la demande | REFERENCE interne de l'opération | NOM du bénéficiaire de l'opération | PRENOM du bénéficiaire de l'opération | ADRESSE de l'opération | CODE POSTAL (sans cedex) | VILLE | VOLUME HORS PRECARITE (kWh cumac) | VOLUME PRECARITE (kWh cumac) | REFERENCE DE LA FICHE d'opération standardisée (sous la forme : XXX-XX-XXX-XX) | DATE D'ENGAGEMENT de l'opération | DATE DE LA FACTURE | Nature de la bonification | SIREN du professionnel | RAISON SOCIALE du professionnel | SIREN sous-traitant | Raison sociale du sous-traitant | Nature du rôle actif incitatif | SIREN de l'organisme de contrôle sur site | RAISON sociale de l'organisme de contrôle sur site | SIRET de l'entreprise ayant réalisé l'opération | numéro de téléphone du bénéficiaire | Adresse de courriel du bénéficiaire | SIREN de l'entreprise ayant réalisé le contrôle par contact | RAISON sociale de l'entreprise ayant réalisé le contrôle par contact | Montant du rôle actif et incitatif (€) | Opération sélectionnée aléatoirement pour contrôle sur site (oui/non - A remplir même si bénéficiaire finalement non joignable) | RDV pris (oui/non) | RDV Réalisé (oui/non) | Commentaire | Date de visite de contrôle | Travaux réalisés (oui/non) | *Document matérialisant l'engagement de l'opération (devis signé...) : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | *Document prouvant la réalisation de l’opération (facture des travaux, PV de réception, etc) remis au bénéficiaire : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | *Cadre contribution remis au bénéficiaire 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | La preuve de réalisation de l’opération comporte les mentions exigées par la fiche ou est accompagnée du document issu du fabricant ou de l'organisme habilité (oui/non) | *Le SSC correspond aux mentions indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération (oui/non/non vérifiable) | Zone climatique (H1/H2/H3) | Bâtiment existant depuis plus de 2 ans (oui/non) | Marque et référence du SSC installé | Le SSC est destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire (oui/non) | *Le SSC est couplé à des émetteurs de chauffage central de type basse température (oui/non/non vérifiable) | Les capteurs solaires ne sont pas des capteurs hybrides produisant à la fois de l’électricité et de la chaleur (oui/non/non vérifiable) | Les capteurs solaires ont une puissance surfacique supérieure à 600 W/m², puissance obtenue en multipliant le « rendement optique » du modèle de capteur (h0), mesurée en condition ∆T=0, par 1000 W/m² (oui/non/non vérifiable) | La surface, hors-tout, des capteurs solaires installés estimée est manifestement supérieure à 8 m² (oui/non) | Les capteurs solaires installés sont associés à au moins un ballon d'eau chaude (oui/non) | La capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude est supérieure à 400 litres (oui/non/non vérifiable) | Les capteurs solaires sont certifiés selon les conditions de la fiche d’opération standardisée (oui/non/non vérifiable) | Dans le cadre du Coup de pouce Chauffage, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération qui indique l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé. (oui/non/sans objet/ non vérifiable) | *Absence de problème manifeste lié à l’implantation des capteurs solaire en toiture (fixation, étanchéité, etc. ) (oui/non/non vérifiable) | Absence de fuite sur le circuit primaire (oui/non) | *Absence de matériau manifestement incompatible avec l’installation d’un système solaire thermique (matériau synthétique, etc.) pour le circuit primaire (oui/non/non vérifiable) | *Pour les circuits primaires auto vidangeables sans glycol, absence de contre-pente, de cintrage ou de coude conduisant à une stagnation d’eau et un risque de gel (oui/non/sans objet/non vérifiable) | *Calorifugeage complet, en bon état et adapté aux températures, aux UV ou à des contraintes mécaniques extérieures (oui/non/non vérifiable) | Présence de soupape de sécurité sur le circuit primaire et d’un réceptacle pour le fluide en cas d’ouverture de la soupape (sauf dans le cas d’installations auto vidangeables pour lesquelles « la mise » à la pression atmosphérique est constatée) (oui/non) | Absence de raccordement du circuit primaire au réseau d’assainissement collectif ou individuel (oui/non) | Présence de manomètre sur le circuit primaire (oui/non) | *Absence d'un passage du circuit primaire dans un conduit de cheminée (oui/non/non vérifiable) | S’agissant d’un circuit primaire pressurisé : présence d'un vase d'expansion placé sur le retour (oui/non/sans objet) | S’agissant d’un circuit primaire pressurisé : dans le cas de vanne manœuvrable en amont du vase d'expansion, celle-ci n'est pas manœuvrable par l’utilisateur (oui/non/sans objet) | Si le chauffage d'appoint est séparé, celui-ci est placé en aval du stockage solaire (oui/non/sans objet) | Présence d'un mitigeur thermostatique sur le circuit sanitaire (oui/non) | Présence d'un disconnecteur en cas de raccordement au réseau d'eau potable (oui/non) | Le (ou les) ballon(s) est (sont) installé(s) en intérieur (oui/non) | Présence de dispositif de régulation de la température de départ du chauffage (oui/non) | Absence de masque solaire manifestement défavorable (oui/non) | *Les capteurs solaires sont orientés entre -90° et +90° par rapport au sud (oui/non) | Conclusion de l'audit satisfaisant/ non satisfaisant (dont le cas 3 des colonnes AI, AJ et AK)/ non vérifiable | Commentaires généraux | Opération ayant fait l'objet d'un contrôle par contact (oui / non) | Existence d'un SSC (oui / non ) | Absence de non qualité manifeste détectée par le bénéficiaire (oui / non) | Commentaire sur le type de non-qualité relevée | Conclusion du contrôle par contact | Actions correctives menées suite au contrôle. NB : ni le rapport de contrôle, ni le contenu de la synthèse reprenant les éléments de ce rapport ne doivent être mis à jour suite à ces opérations correctives. | Conformité après correction Travaux (oui/non) NB : si le plan d'actions correctives a prévu de faire réintervenir un bureau de contrôle, un nouveau rapport de contrôle peut être établi sans annuler et remplacer le rapport de contrôle initial. | Préciser selon le cas si nécessaire: opération retirée du dossier / opération issue d'un précédent dossier et redéposée post-correction NB : toutes les opérations concernées par ces deux catégories doivent aussi figurer dans le plan de suivi | Commentaires généraux
[27 empty] | € | oui | oui | oui |  | XX/XX/20XX | oui | 1 - oui et pièce présentée | 1 - oui et pièce présentée | 1 - oui et pièce présentée | oui | oui | H1 | oui |  | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | satisfaisant |  | oui | oui | oui |  | satisfaisant
[28 empty] | non | non | non |  |  | non | 2 - oui mais pièce non présentée | 2 - oui mais pièce non présentée | 2 - oui mais pièce non présentée | non | non | H2 | non |  | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non satisfaisant |  | non | non | non |  | non satisfaisant
[34 empty] | 3 - non avec déclaration écrite | 3 - non avec déclaration écrite | 3 - non avec déclaration écrite | non vérifiable | non vérifiable | H3 |  |  |  | non vérifiable | non vérifiable | non vérifiable |  |  | non vérifiable | non vérifiable | sans objet | non vérifiable |  | non vérifiable | sans objet | non vérifiable |  |  |  | non vérifiable | sans objet | sans objet | sans objet | [5 empty] | non vérifiable | non vérifiable
[34 empty] | 4 - non sans déclaration écrite | 4 - non sans déclaration écrite | 4 - non sans déclaration écrite | [13 empty] | non vérifiable |  |  |  | non vérifiable
[34 empty] | 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas | 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas | 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas
[34 empty] | 6 - non vérifiable car la personne présente n’est pas le bénéficiaire | 6 - non vérifiable car la personne présente n’est pas le bénéficiaire | 6 - non vérifiable car la personne présente n’est pas le bénéficiaire