## Personnes physiques
Données remplies par le demandeur | [27 empty] | Données remplies par le bureau de contrôle issues de la synthèse des contrôles (exception colonnes à en-tête orange) / Colonnes * : en cas de constat "non vérifiable" ces critères n'influent pas sur la conclusion du rapport | [49 empty] | Données remplies par l'organisme ayant réalisé le contrôle par contact |  |  |  |  | Données complétées par le demandeur
RAISON SOCIALE du demandeur | SIREN du demandeur | REFERENCE EMMY de la demande | REFERENCE interne de l'opération | NOM du bénéficiaire de l'opération | PRENOM du bénéficiaire de l'opération | ADRESSE de l'opération | CODE POSTAL (sans cedex) | VILLE | VOLUME HORS PRECARITE (kWh cumac) | VOLUME PRECARITE (kWh cumac) | REFERENCE DE LA FICHE d'opération standardisée (sous la forme : XXX-XX-XXX-XX) | DATE D'ENGAGEMENT de l'opération | DATE DE LA FACTURE | Nature de la bonification | SIREN du professionnel | RAISON SOCIALE du professionnel | SIREN sous-traitant | Raison sociale du sous-traitant | Nature du rôle actif incitatif | SIREN de l'organisme de contrôle sur site | RAISON sociale de l'organisme de contrôle sur site | SIRET de l'entreprise ayant réalisé l'opération | numéro de téléphone du bénéficiaire | Adresse de courriel du bénéficiaire | SIREN de l'entreprise ayant réalisé le contrôle par contact | RAISON sociale de l'entreprise ayant réalisé le contrôle par contact | Montant du rôle actif et incitatif (€) | Opération sélectionnée aléatoirement pour contrôle sur site (oui/non - A remplir même si bénéficiaire finalement non joignable) | RDV pris (oui/non) | RDV Réalisé (oui/non) | Commentaire | Date de visite de contrôle | Travaux réalisés oui/ non | *Document matérialisant l'engagement de l'opération (devis signé...) : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | *Document prouvant la réalisation de l’opération (facture des travaux, PV de réception, etc) remis au bénéficiaire : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | *Cadre contribution remis au bénéficiaire 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | La preuve de réalisation de l’opération comporte les mentions exigées par la fiche ou est accompagnée du document issu du fabricant ou de l'organisme habilité (oui/non) | Dans le cas où l'opération s'inscrit dans le cadre du coup de pouce "Chauffage" la preuve de réalisation de l'opération mentionne la dépose de l'équipement existant en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé (oui/non) | *La PAC correspond aux mentions indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération (oui/non/non vérifiable) | Marque et référence de la PAC installée | Bâtiment existant depuis plus de 2 ans oui/ non | Zone climatique (H1/H2/H3) | Type de logement (appartement / maison individuelle) | Efficacité énergétique saisonnière (Etas) de la PAC déterminée selon l’application de la PAC installée (PAC seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation)) selon le règlement (UE) 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 | Surface déclarée dans l'AH/facture (m2) | Surface mesurée ou estimé par le bureau de contrôle (m2) | Surface retenue dans la demande (m2) | Pour une maison de surface mesurée < 90 m² ou un appartement de surface mesurée < 60 m², l'écart entre surface mesurée ou estimée et la surface déclarée dans l'AH/facture (en %) = (Surface déclarée – Surface mesurée)/ Surface mesurée*100 | Pour une maison de surface mesuée < 90 m² ou un appartement de surface mesurée < 60 m² l'écart est inférieur ou égal à 10 % (oui / non) | Il apparaît que la PAC n'est pas associée à un autre système pour le chauffage des surfaces chauffées (oui/non) | La PAC assure le chauffage des surfaces chauffées (oui/non) | Usage de la PAC (chauffage/chauffage et ECS) | L'efficacité énergétique saisonnière (Etas) de la PAC se situe dans la classe d'Etas déclarée pour le calcul du forfait (oui/non) | Dans le cas d’un système déporté à la PAC installée, permettant la production d’ECS, la mise en place du système déporté utilisé pour la production d’ECS est mentionnée sur la preuve de réalisation de l’opération (oui/non/non vérifiable/sans objet) | Dans le cas d’un système déporté à la PAC installée, permettant la production d’ECS, Le système déporté installé correspond aux mentions (marque et référence) figurant sur la preuve de réalisation de l’opération (oui/non/non vérifiable/sans objet) | *Dans le cas d’un système déporté à la PAC installée, permettant la production d’ECS, le système déporté ne consomme pas d’énergie pour la production d’ECS, hors fonctions de secours ou cycles anti-légionelle (oui/non/non vérifiable/sans objet) | *Dans le cas d’un système déporté à la PAC installée, permettant la production d’ECS, la régulation priorise la pompe à chaleur pour la production d’eau chaude sanitaire (oui/non/non vérifiable/sans objet) | Pour les PAC assurant uniquement le chauffage, pour les émetteurs de type plancher/plafond/mur chauffant et les ventilo-convecteurs à eau, l’efficacité énergétique saisonnière (Etas) à 35 °C de la PAC installée a été prise en compte (oui/non/sans objet) | Pour les PAC assurant uniquement le chauffage, pour les autres types d’émetteurs (y compris mixtes et radiateurs BT 45 °C), l’efficacité énergétique saisonnière (Etas) à 55 °C de la PAC installée a été prise en compte (oui/non/sans objet) | Pour les PAC assurant le chauffage et la production d’ECS ou associées à un système déporté pour l’ECS, l’efficacité énergétique saisonnière (Etas) à 55 °C a été prise en compte (oui/non/sans objet) | Pour les opérations de la fiche BAR-TH-172 (PAC eau/eau ou eau glycolée/eau), pour un captage sur eau souterraine (PAC eau/eau), l’Etas correspondant à une température de source +10 °C / +7 °C a été pris en compte (oui/non/sans objet) | Pour les opérations de la fiche BAR-TH-172 (PAC eau/eau ou eau glycolée/eau),pour les PAC à captage eau glycolée/eau, l’Etas correspondant à une température de source 0 °C / –3 °C a été pris en compte (oui/non/sans objet) | La PAC est équipée d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02 (oui/non/non vérifiable) | Note de dimensionnement remise au bénéficiaire : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | Sur la base de la note de dimensionnement, il apparaît que la PAC n'est pas manifestement sous-dimensionnée (oui/non/non vérifiable) | Sur la base de la note de dimensionnement, il apparaît que la PAC n'est pas manifestement surdimensionnée (oui/non/non vérifiable) | *Dans le cas des PAC air/eau, il est constaté l'absence de problème manifeste quant aux fixations et à l’accrochage de l’une des unités extérieure et intérieure composant la PAC (oui / non / non vérifiable) | Il apparaît que les émetteurs ne sont pas manifestement incompatibles avec la PAC installée (oui / non) | *Il apparaît que l’unité extérieure, ou l’échangeur eau/eau dans le cas d’une PAC eau/eau ou eau glycolée/eau, n'est pas manifestement mal installée (obstacles, échange non libre) (oui / non / non vérifiable) | *Les réseaux de distribution sont calorifugés en volumes non chauffés (oui / non / non vérifiable) | *Il est constaté la présence d’un dispositif de réglage permettant l’équilibrage du réseau hydraulique (oui / non / non vérifiable) | *Dans le cas d’un ventilo-convecteur, si refroidissement, le raccordement de l'évacuation des condensats est réalisé (oui / non / non vérifiable/sans objet) | *Lorsque cela est nécessaire, le réseau frigorifique est entièrement calorifugé (oui / non / non vérifiable) | *Dans le cas d'une PAC eau/eau ou eau glycolée/eau, les collecteurs sont équipés de robinets de réglage sur chaque boucle (oui / non / non vérifiable/sans objet) | *Dans le cas d'une PAC eau/eau ou eau glycolée/eau, les collecteurs comportent autant de départs et de retours que le nombre de boucles composant le capteur (oui / non / non vérifiable/sans objet) | Conclusion du contrôle sur site satisfaisant/ non satisfaisant (dont le cas 3 des colonnes AI, AJ et AK ainsi que le cas 3 de la colonne BM)/ non vérifiable (dans les cas 2 et 4 à 6 de la colonne BM ainsi que le cas "non vérifiable" des colonnes BN et BO) | Commentaires généraux | Opération ayant fait l'objet d'un contrôle par contact oui / non | Existence de la PAC air/eau ou eau/eau oui / non / | Absence de non qualité manifeste détectée par le bénéficiaire oui / non / | Commentaire sur le type de non-qualité relevée | Conclusion du contrôle par contact | Actions correctives menées suite au contrôle. NB : ni le rapport de contrôle, ni le contenu de la synthèse reprenant les éléments de ce rapport ne doivent être mis à jour suite à ces opérations correctives. | Conformité après correction Travaux (oui/non) NB : si le plan d'actions correctives a prévu de faire réintervenir un bureau de contrôle, un nouveau rapport de contrôle peut être établi sans annuler et remplacer le rapport de contrôle initial. | Préciser selon le cas si nécessaire: opération retirée du dossier / opération issue d'un précédent dossier et redéposée post-correction NB : toutes les opérations concernées par ces deux catégories doivent aussi figurer dans le plan de suivi | Commentaires généraux
[27 empty] | € | oui | oui | oui |  | XX/XX/20XX | oui | 1 - oui et pièce présentée | 1 - oui et pièce présentée | 1 - oui et pièce présentée | oui | oui | oui |  | oui | H1 | appartement | % | m2 | m2 | m2 | % | oui | oui | oui | chauffage | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 1 - oui et pièce présentée | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | satisfaisant |  | oui | oui | oui |  | satisfaisant
[28 empty] | non | non | non |  |  | non | 2 - oui mais pièce non présentée | 2 - oui mais pièce non présentée | 2 - oui mais pièce non présentée | non | non | non |  | non | H2 | maison individuelle | [5 empty] | non | non | non | chauffage et ECS | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | 2 - oui mais pièce non présentée | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non satisfaisant |  | non | non | non |  | non satisfaisant
[34 empty] | 3 - non avec déclaration écrite | 3 - non avec déclaration écrite | 3 - non avec déclaration écrite | non vérifiable | non vérifiable | non vérifiable |  |  | H3 | [11 empty] | non vérifiable | non vérifiable | non vérifiable | non vérifiable | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |  | 3 - non avec déclaration écrite | non vérifiable | non vérifiable | non vérifiable |  | non vérifiable | non vérifiable | non vérifiable | non vérifiable | non vérifiable | non vérifiable | non vérifiable | non vérifiable
[34 empty] | 4 - non sans déclaration écrite | 4 - non sans déclaration écrite | 4 - non sans déclaration écrite | [17 empty] | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | [6 empty] | 4 - non sans déclaration écrite | [7 empty] | sans objet |  | sans objet | sans objet
[34 empty] | 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas | 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas | 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas | [27 empty] | 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas
[34 empty] | 6 - non vérifiable car la personne présente n’est pas le bénéficiaire | 6 - non vérifiable car la personne présente n’est pas le bénéficiaire | 6 - non vérifiable car la personne présente n’est pas le bénéficiaire | [27 empty] | 6 - non vérifiable car la personne présente n’est pas le bénéficiaire