## Personnes physiques
Données remplies par le demandeur | [27 empty] | Données remplies par le bureau de contrôle issues de la synthèse des contrôles (exception colonnes à en-tête orange) / Colonnes * : en cas de constat "non vérifiable" ces critères n'influent pas sur la conclusion du rapport | [21 empty] | Données remplies par l'organisme ayant réalisé le contrôle par contact |  |  |  |  | Données complétées par le demandeur
RAISON SOCIALE du demandeur | SIREN du demandeur | REFERENCE EMMY de la demande | REFERENCE interne de l'opération | NOM du bénéficiaire de l'opération | PRENOM du bénéficiaire de l'opération | ADRESSE de l'opération | CODE POSTAL (sans cedex) | VILLE | VOLUME HORS PRECARITE (kWh cumac) | VOLUME PRECARITE (kWh cumac) | REFERENCE DE LA FICHE d'opération standardisée (sous la forme : XXX-XX-XXX-XX) | DATE D'ENGAGEMENT de l'opération | DATE DE LA FACTURE | Nature de la bonification | SIREN du professionnel | RAISON SOCIALE du professionnel | SIREN sous-traitant | Raison sociale du sous-traitant | Nature du rôle actif incitatif | SIREN de l'organisme de contrôle sur site | RAISON sociale de l'organisme de contrôle sur site | SIRET de l'entreprise ayant réalisé l'opération | numéro de téléphone du bénéficiaire | Adresse de courriel du bénéficiaire | SIREN de l'entreprise ayant réalisé le contrôle par contact | RAISON sociale de l'entreprise ayant réalisé le contrôle par contact | Montant du rôle actif et incitatif (€) | Date de visite de contrôle | Travaux réalisés oui/ non | Zone géographique | *Document matérialisant l'engagement de l'opération (devis signé...) : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | La preuve de réalisation de l’opération (facture des travaux, PV de réception, etc) remis au bénéficiaire : 1 - oui et pièce présentée/ 2 - oui mais pièce non présentée/ 3 - non avec déclaration écrite / 4 - non sans déclaration écrite / 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas/ 6 - non vérifiable car la personne présente n'est pas le bénéficiaire | La preuve de réalisation de l'opération ou le document issu du fabricant comporte les mentions prévues par la fiche RES-EC-104 (oui/non/non vérifiable) | La preuve de réalisation de l’opération (ou le document issu du fabricant) et l’attestation sur l’honneur sont cohérents (absence de différences en termes de nombre ou de caractéristiques des luminaires neufs installés : degré de protection (IP) dans le cas des luminaires neufs, température de couleur (K), efficacité lumineuse en lumen par watt à 50 % du flux lumineux nominal (i. e. à pleine charge), durée de vie annoncée pour L90B50 du module LED (en heures) et taux de mortalité à 100 000 heures de l'appareillage auxiliaire (en %) (oui/non/non vérifiable) | Le bénéficiaire a tenu à disposition de l'organisme d'inspection le document indiquant la localisation et le nombre des luminaires installés et la précision des indications portées dans ce document permet d'identifier sans ambiguïté les luminaires concernés par l'opération (oui/non) | Le bénéficiaire a tenu à disposition de l'organisme d'inspection la ou les preuves de recyclage des luminaires et des sources lumineuses déposés dans le cadre de l'opération (oui/non) | L'opération concerne exclusivement le secteur d'application mentionné dans la partie 1 de la fiche RES-EC-104 (oui/non) | Dans le cas d'une opération engagée à compter du 26/11/2025, le bénéficiaire est l’Etat ou ses établissement publics, ou les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics (oui/non) | *Dans le cas de l'installation de luminaires neufs, les luminaires existants ont été déposés (oui/non/non vérifiable/sans objet) | Dans le cas du rééquipement de luminaires existants, il a été installé un ensemble constitué d'un module LED et d'un appareillage auxiliaire (oui/non/sans objet) | Les luminaires neufs ou rééquipés ont été installés à la date de preuve de réalisation de l’opération (correspondant, le cas échéant, à l’attestation d’installation par les services techniques du bénéficiaire personne morale) et le nombre de luminaires neufs ou rééquipés installés correspond à celui indiqué dans la preuve de réalisation de l’opération (oui/non/non vérifiable) | Les modules LED et les auxiliaires peuvent être remplacés (oui/non/non vérifiable) | Au vu de la preuve de réalisation de l’opération ou, à défaut, du document issu du fabricant, les luminaires neufs ou rééquipés installés respectent les exigences de la fiche RES-EC-104 en termes de degré de protection (pour les luminaires neufs), de température de couleur, d'efficacité lumineuse à 50 % du flux lumineux nominal (i. e. à pleine charge), de durée de vie annoncée pour L90B50 du module LED ou de taux de mortalité à 100 000 heures de l'appareillage auxiliaire (oui/non/non vérifiable) | Les luminaires sont pilotés par un dispositif automatique contrôlant a minima l'allumage et l'extinction pour interdire l'allumage de jour (sauf maintenance) (oui/non/non vérifiable) | Les luminaires sont gradables (oui/non/non vérifiable) | Le flux lumineux sortant de la source lumineuse peut être abaissé d'au moins 50 % du flux lumineux nominal (i. e. à pleine charge) durant au moins cinq heures par nuit et il peut être totalement éteint durant au moins cinq heures par nuit (oui/non/non vérifiable) | Dans le cas d'une opération déclarée avec le forfait de certificats d'économies d'énergie relatif au fonctionnement avec détection de présence, le dispositif installé permet la détection de présence (oui/non/non vérifiable) | Conclusion de l'audit satisfaisant/ non satisfaisant (dont le cas 3 des colonnes AF et AG)/non vérifiable (dont les cas 2 et 4 à 6 de la colonne AG) | Commentaires généraux | Opération ayant fait l'objet d'un contrôle par contact oui / non | Existence de luminaires neufs installés oui / non / | Absence de non qualité manifeste détectée par le bénéficiaire oui / non / | Commentaire sur le type de non-qualité relevée | Conclusion du contrôle par contact | Actions correctives menées suite au contrôle. NB : ni le rapport de contrôle, ni le contenu de la synthèse reprenant les éléments de ce rapport ne doivent être mis à jour suite à ces opérations correctives. | Conformité après correction Travaux (oui/non) NB : si le plan d'actions correctives a prévu de faire réintervenir un bureau de contrôle, un nouveau rapport de contrôle peut être établi sans annuler et remplacer le rapport de contrôle initial. | Préciser selon le cas si nécessaire: opération retirée du dossier / opération issue d'un précédent dossier et redéposée post-correction NB : toutes les opérations concernées par ces deux catégories doivent aussi figurer dans le plan de suivi | Commentaires généraux
[27 empty] | € | XX/XX/20XX | oui | H1 | 1 - oui et pièce présentée | 1 - oui et pièce présentée | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | satisfaisant |  | oui | oui | oui |  | satisfaisant
[29 empty] | non | H2 | 2 - oui mais pièce non présentée | 2 - oui mais pièce non présentée | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non satisfaisant |  | non | non | non |  | non satisfaisant
[30 empty] | H3 | 3 - non avec déclaration écrite | 3 - non avec déclaration écrite | non vérifiable | non vérifiable |  |  |  |  | non vérifiable | sans objet | non vérifiable | non vérifiable | non vérifiable | non vérifiable | non vérifiable | non vérifiable | non vérifiable | non vérifiable
[31 empty] | 4 - non sans déclaration écrite | 4 - non sans déclaration écrite | [6 empty] | sans objet
[31 empty] | 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas | 5 - non vérifiable car le bénéficiaire ne s'en souvient pas
[31 empty] | 6 - non vérifiable car la personne présente n’est pas le bénéficiaire | 6 - non vérifiable car la personne présente n’est pas le bénéficiaire